Bahnhofstraße 20 b, 8350 Fehring

Tel: 03155/5104, Fax: DW 4444

e-mail: office @ wasserversorgung.at

www.wasserversorgung.at

Betreff:	Nitratwerte - Trinkwasseruntersuchungen vom Herbst 2023;

Sehr geehrter Damen und Herren!

Auf diesem Wege werden die Nitratwerte der für die Versorgung der Mitglieder dienenden Anlagen gemäß den Probenahmen durch die nach LMSVG autorisierte Untersuchungsanstalt AGROLAB Austria GmbH vom Herbst 2023 wie folgt bekannt gegeben:

Anlage                                       Nitrat - mg/l

Brunnen Gnas	<1,0 mg/l

Brunnen Mureck I	27,2 mg/l

Brunnen Mureck II	43,3 mg/l

Brunnen Mureck III	32,8 mg/l

Tiefbehälter Mureck	29,5 mg/l

Brunnen Gosdorf I	24,7 mg/l

Brunnen Gosdorf II 	26,3 mg/l

Tiefbehälter Gosdorf	25,5 mg/l

Brunnen Fluttendorf I	20,9 mg/l

Brunnen Fluttendorf II	24,6 mg/l

Brunnen Donnersdorf I	43,3 mg/l

# Brunnen Donnersdorf II	28,2 mg/l

# Brunnen Donnersdorf III	16,4 mg/l

# Tiefbehälter Donnersdorf	26,8 mg/l

Hochbehälter Bierbaum	25,5 mg/l

Hochbehälter Gnas	27,1 mg/l

Hochbehälter Bad Gleichenberg	26,7 mg/l

Hochbehälter Auersbach	22,6 mg/l

### Hochbehälter St. Margarethen	15,5 mg/l

Brunnen Gnies	<1,0 mg/l

Hochbehälter Gersdorf	11,0 mg/l

Hochbehälter Pressguts	8,6 mg/l

Hochbehälter Puch 	9,1 mg/l

Hochbehälter Großhart	12,7 mg/l

Hochbehälter Langegg	18,2 mg/l

Einspeisung WV Oberes Raabtal	8,5 mg/l

Einspeisung TLO HB Laßnitzhöhe	21,7 mg/l

Der gesetzlich zulässige Parameterwert für Nitrat im Trinkwasser nach der Trinkwasserverordnung (TWV) liegt bei 50 mg/l.

Auch die restlichen physikalisch-chemischen und mikrobiologischen Analysenwerte haben keinen Grund zu einer Beanstandung ergeben.

Das untersuchte Wasser entspricht laut den vorliegenden Prüfberichten bzw. den Trinkwassergutachten und Inspektionsberichten im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

Weiters können die jeweils aktuellen Untersuchungsergebnisse für das gesamte Versorgungsgebiet bzw. für jeden dem einzelnen Mitglied zugeordneten Wasserspender über unsere homepage unter

„www.wasserversorgung.at“

rund um die Uhr abgefragt und ausgedruckt werden.

Mit dem höflichen Ersuchen um ortsübliche Verlautbarung bzw. Bekanntmachung dieser Information (Gemeindemitteilungen, Aushang im Amtsgebäude) zeichnet Ihre

Wasserversorgung Vulkanland

Stefan Theissl  e.h.

Fehring, am 06.10.2023

Ergeht an: alle Mitglieder per e-mail